# 様式第4のリ（第4条、第5条関係）

（表）

給油取扱所構造設備明細書

| 事業の概要 | 自動車燃料油及び灯油の販売、これに伴うサービス業務を行う。 |
| --- | --- |
| 敷地面積 | ９６５．５３ｍ2 |
| 給油空地 | 間口 １９．５ｍ | 奥行 １２．０ｍ |
| 注油空地 | 有（容器詰替・移動貯蔵タンクに注入） ・ 無 |
| 空地の舗装 | コンクリート・その他（ ） |
| 建築物の給油取扱所 の用に供する部分の 構造 | 階 数 | 建築面積 | 水平投影面積 |
|  | ２階 | ３９９．４５ｍ2 | ３５３．２８ｍ2 |
|  | 壁 | 柱 | 床 | はり | 屋根 | 窓 | 出入口 |
|  | RC造 （耐火構造） | RC造 （耐火構造） | RC造 （耐火構造） | RC造 （耐火構造） | RC造 （耐火構造） | 網入りガラス アルミサッシ （防火設備） | 網入りガラス アルミサッシ （防火設備） |
| 建築物の一部に給油 取扱所を設ける場合 の建築物の構造 | 階数 | 延べ面積 | 建築面積 | 壁 | 柱 | 床 | はり |
|  |  | ｍ2 | ｍ2 |  |  |  |  |
| 上階の有無 （給油取扱所以外） | 有（用途 ） ・ 無 （有の場合、屋根又はひさしの有無 有( ｍ) ・ 無） |
| 建築物の用途別面積 | 項 目 用 途 | 床又は壁で区画された部分の １階の床面積 | 床又は壁で区画された部分 （係員のみが出入りするもの を除く。）の床面積（２階以 上を含む。） |
|  | 第１号 | 8.28ｍ2 |  |
|  | 第１号の２ | 12.53ｍ2 | 5.90ｍ2 |
|  | 第２号 | 24.02ｍ2 | 0ｍ2 |
|  | 第３号 | 86.33ｍ2 | 0ｍ2 |
|  | 第４号 | 0ｍ2 |  |
|  | 第５号 | 0ｍ2 |  |
|  | 計 | 131.16ｍ2 | 5.90ｍ2 |
| 周囲の塀又は壁 | 構造等 | コンクリートブロック | 高さ | ２ｍ |
|  | はめごろし戸の有無 有（網入りガラス・その他（ ））・無 |

（裏）

| 固定給油設備等 | 項 目 設 備 | 型 式 | 数 | 道路境界線 からの間隔 | 敷地境界線 からの間隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固定給油設備 | AB1234 | 3 | 5.7ｍ | 11.5ｍ |
|  | 固定注油設備 | AB1235 | 1 | 17.8ｍ | 1.2ｍ |
| 固定給油設備以外の給油設備 | 給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（ 台））・給油タ ンク車 |
| 附随設備の概要 | コンプレッサー、タイヤチェンジャー、ホイールバランサー クリーナー、マット洗い機、アーチ型洗車機、POS設備 |
| 電気設備 | 電気設備の基準により設置 |
| 消火設備 | 第４種消火設備２台 第５種ABC粉末消火器１０型８台 |
| 警報設備 | 事務所内に一般加入電話 |
| 避難設備 | なし |
| 事務所等その他 火気使用設備 | 休憩室に湯沸かし器 |
| 滞留防止措置 | 地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ） |
| 流出防止措置 | 排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ） |
| タンク設備 |  | SF二重殻タンク 40㎘×１ |  | 有 ・ 無 |
|  | 廃油タンク等 | SF二重殻タンク 2㎘×１ |  | なし |
| 工事請負者 住所氏名 | 川越市〇〇町〇〇番地〇〇 川越工事㈱ 担当 〇〇 〇〇 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　１　この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の４第１項各号又は第27条の３第３項各号に定める用途をいう。

４　専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のホ又は様式第４のヘ）を添付すること。