様式第4のニ（第4条、第5条関係）

屋内タンク貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | ホテル業 |
| --- | --- |
| 室の構造 タンク専用 | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | RC造 （耐火構造） | 床 | RC造 （耐火構造） |
|  |  | その他の壁 | RC造 （耐火構造） | 出入口 | 鉄製（特定防火設備） （しきい高さ ５０cm） |
|  | 屋根 | RC造 （耐火構造） | その他 | タンク室面積 ２０㎡ |
| 建築物の一部に タンク専用室を 設ける場合の建 築物の構造 | 階 数 | 地上７階 地下１階 | 設置階 | 地下１階 | 建築面積 | ５００ｍ2 |
|  | 建築物の構造概要 | RC造（耐火構造） |
| タンクの構造、設備 | 形状 | 横置円筒型 | 常 圧 ・ 加 圧（ kPa） |
|  | 寸法 | 内径 ９４０㎜ 胴長 ３，０４８㎜ 鏡出 １２５㎜ | 容量 | ２，０００ℓ |
|  | 材質、板厚 | 材質 SS４００ 板厚 ４．５㎜ |
|  | 通気管 | 種別 | 数 | 内径又は作動圧 |
|  |  | 無弁通気管 | １ | ５０mm kPa |
|  | 安全装置 | 種別 | 数 | 作動圧 |
|  |  | なし |  | kPa |
|  | 液量表示装置 | フロート式自動液面計 | 引火防止装置 | 有 ・ 無 |
| 注入口の位置 | １階東側外壁 | 注入口付近の 接地電極 | 有 ・ 無 |
| ポンプ設備の概要 | ギアポンプ ２基 吐出量 ６０ℓ/分 |
| 採光、照明設備 | 蛍光灯 | 換気、排出の設備 | 強制換気設備 |
| 配管 | SGP |
| 消火設備 | 第４種泡消火設備１本 第５種粉末消火設備１本 | 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 工事請負者 住所氏名 | 川越市〇〇町〇〇番地〇〇 川越工事㈱ 担当 〇〇 〇〇 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。