様式第4のロ（第4条、第5条関係）

屋内貯蔵所構造設備明細書

| 事業の概要 | 倉庫業 |
| --- | --- |
| 建築物の構造 | 階数 | 地上１階 | 建築面積 | １２０ｍ2 | 延べ面積 | １２０ｍ2 |
|  | 壁 | 延焼のおそれ のある外壁 | RC造 （耐火構造） | 柱 | RC造 （耐火構造） | 床 | RC造 （耐火構造） |
|  |  | その他の壁 | RC造 （耐火構造） | はり | RC造 （耐火構造） | 屋根又は 上階の床 | RC造 （耐火構造） |
|  | 窓 | 網入りガラス アルミサッシ （防火設備） | 出入口 | 鉄製 （特定防火設備） | 階段 | 屋外：鉄製１ | 軒高 階高 | ５．９ｍ |
| 建築物の一部に貯蔵 所を設ける場合の建 築物の構造 | 階数 | 地上２階 | 建築面積 | １４０ｍ2 | 延べ面積 | ２８０ｍ2 |
|  | 建築物の構造概要 | RC造（耐火構造） |
| 架台の構造 | 鉄製（幅３，６００㎜×奥行２，０００㎜×高さ５，４００㎜）１基 |
| 採光、照明設備 | 蛍光灯（安全造防爆構造） |
| 換気、排出の設備 | 強制換気設備 |
| 電気設備 | 電気設備の基準により設置 |
| 避雷設備 | 独立避雷針 |
| 通風、冷房装置等の 設備 | なし |
| 消火設備 | 第４種泡消火設備 粉末消火設備（B火災２０単位）１本 第５種粉末消火設備 粉末消火設備（B火災 ７単位）１本 |
| 警報設備 | なし |
| 工事請負者住所氏名 | 川越市〇〇町〇〇番地〇〇 川越工事㈱ 担当 〇〇 〇〇 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。