様式第4のイ（第4条、第5条関係）

構 造 設 備 明 細 書

| 事業の概要 | 化学薬品の製造 |
| --- | --- |
| 危険物の取扱作業の内容 | ベンゼンメタジスルホン酸からレゾルシンを製造する。 |
| 製造所（一般取扱所）の敷地面積 | ６００ ㎡ |
| 建築物の構造 | 階数 | 地上１階 | 建築面積 | ３４０㎡ | 延べ面積 | ３４０㎡ |
|  | 壁 | 延焼の恐れのある外壁 | RC造 （耐火構造） | 柱 | RC造 （耐火構造） | 床 | RC造 （耐火構造） |
|  |  | その他の壁 | RC造 （耐火構造） | は り | RC造 （耐火構造） | 屋根 | RC造 （耐火構造） |
|  | 窓 | 網入りガラス アルミサッシ （防火設備） | 出入口 | 鉄製 （特定防火設備） | 階段 | 屋外：鉄製１ 屋内：耐火構造２ |
| 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設け る場合の建築物の構造 | 階数 | 地上２階 | 建築面積 | ３８０㎡ | 延べ面積 | ６９０㎡ |
|  | 建築物の構造概要 | RC造（耐火構造） |
| 設備の概要 製造（取扱） | 反応器 ２基 蒸留塔 １基 ３．５ⅿ 加熱設備 １基 熱交換器 ２基 |
| タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 | ２，０００㍑原料タンク １基（防油堤 ８㎥ RC造） ５００㍑中間タンク １基 １，５００㍑製品タンク １基 ３，０００㍑溶媒タンク １基 |
| 配管 | STPG、SUS | 加圧設備 | 溶媒タンク50㎪ 加圧（窒素） |
| 加熱設備 | 原料６０℃スチーム | 乾燥設備 | なし |
| 貯留設備 | 排水溝 10×10 油分離層 60×60×60 | 電気設備 | 電気工作物に係る法令による |
| 換気、排出 の設備 | 一部強制排気 | 静電気除去 設備 | 第D種設置工事 |
| 避雷設備 | 独立避雷針（JIS A4201：2003による） | 警報設備 | 自動火災報知設備 |
| 消火設備 | 第３種泡消火設備、第５種粉末消火設備 |
| 工事請負者 住所氏名 | 川越市〇〇町〇〇番地〇〇 川越工事㈱ 担当 〇〇 〇〇 電話〇〇〇―〇〇〇―〇〇〇〇 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合

のみ記入すること。

３　令第９条第１項第20号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。

# Text boxes

製　造　所

一般取扱所